# Тепловая автоматика / Регуляторы температуры Danfoss (Данфосс) / Danfoss Регуляторы прямого действия

Danfoss Регуляторы прямого действия

| Посмотреть цены |  |
| --- | --- |
| Распечатать прайс-лист |  |

Производитель: Danfoss, Дания

### Регуляторы прямого действия

AVTB — регулятор температуры прямого действия, для применения, как правило, в системах горячего водоснабжения.
Комплект клапана AVTB, состоит из регулирующей рукоятки, корпуса клапана, сильфонного узла с капиллярной трубкой и термобаллоном. Клапан применяется для регулирования температуры воды в емкостных и скоростных водоподогревателях систем горячего водоснабжения, маслоподогревателях и т. д.

| Код | Модель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 003N8141 | AVTB 15 | С внутренней резьбой, с малым датчиком l=150мм, D=9,5, присоединение R 1/2", Тmах=130°С, Ру=16 bar |